产品简介：

AF型双绞刀潜水排污泵产品特点： 
AF系列潜水排污泵是在AS、AV、WQ系列潜水排污泵的基础上，充分吸收、消化国外产品的先进技术与特点，对原系列产品作进一步改进，使AF系列泵更具先进性与可靠性，使用更加方便。 
1、采用大通道单叶片抗阻塞叶轮设计，能有效的通过直径25-80mm的固体颗粒。 
2、设计合理、抗阻塞、缠绕能力强，叶片附着硬质合金刀头，可有效分解撕裂介质中大颗粒杂质，长纤维，使用可靠。 
3、符合zui新国际水泵设计思想：密封性、防腐性极佳的电缆线，电机过热保护装置、漏水监测仪器自动保护水泵，切断电源，双组串联机械轴封，高品质铸件，保证水泵长期可靠运行。 
4、结构紧凑、移动方便、安装简便、无需建造泵房，可减少工程造价。 
5、双导轨自动安装系统，给安装、维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。 
6、4KW以下型号水泵，均配置“自动型”及“普通型”。自动型内置电机过热保护，漏水监测器，液位开关，对水泵自动进行过载、泄漏保护，液位开关自动控制水泵开、停，无需外接电控柜。免除水泵使用过程中，人工看护不力，出现异常，导致水泵烧毁。普通型无以上功能，需外接电控柜，控制水泵工作。

AF型双绞刀潜水排污泵产品适用范围： 
1、工厂、商业严重污染废水的排放。 
2、医院、宾馆的污水排放。 
3、自来水厂的给排水。 
4、人防系统排水。 
5、住宅区的污水排放。